## март
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.04 | 2.46
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 5.154 | 10.846
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.686 | 14.314
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.146 | 9.854
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.099 | 9.901
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 2.135 | 37.865
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.731 | 19.269
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.484 | 9.516
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.608 | 15.392
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.063 | 2.437
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.284 | 5.016
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 2.657 | 13.343
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.021 | 2.479
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.066 | 2.434
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 7.761 | 32.239
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0.404 | 19.596
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.709 | 8.291
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.083 | 6.217
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.3 | 5.3
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.021 | 0.539
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.008 | 2.492
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 |  | 1.6
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.126 | 6.174
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.092 | 3.908
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.093 | 3.907
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.054 | 0.946
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 8.174 | 57.4795
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 2.722 | 85.8107
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 2.383 | 86.1497
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 7.833 | 80.6997
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.064 | 85.4688
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 1.289 | 87.2437
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 4.96 | 70.641
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 11.623 | 89.8415
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.596 | 95.8685
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 0.087 | 75.514
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.012 | 11.1898
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.103 | 75.498
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.484 | 74.117
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.77 | 94.6945
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.683 | 14.2797
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.066 | 21.0573
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.93 | 15.0327
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.081 | 21.0423
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.027 | 75.574
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.736 | 98.7285
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.643 | 11.7991
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.831 | 70.77
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.005 | 16.9577
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.129 | 16.8336
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.79 | 16.1727
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.005 | 16.9577
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 1.038 | 20.0853
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.021 | 16.9416
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.481 | 20.6423
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.042 | 16.9206
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.314 | 16.6486
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.662 | 16.3007
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.193 | 16.7696
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.151 | 24.1728
Note on G11: Режим: расход за месяц делим на кол-во часов в месяце и делим на 1000

## апрель
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0 | 2.5
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 3.442 | 12.558
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.604 | 14.396
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.13 | 9.87
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.086 | 9.914
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 1.806 | 38.194
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.749 | 19.251
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.53 | 9.47
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.391 | 15.609
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.065 | 2.435
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.905 | 5.395
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.742 | 14.258
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.024 | 2.476
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.057 | 2.443
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 6.25 | 33.75
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 2.605 | 17.395
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0.409 | 9.591
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.872 | 9.128
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.084 | 6.216
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.188 | 5.412
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.013 | 0.547
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.005 | 2.495
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.055 | 1.545
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.368 | 5.932
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.067 | 3.933
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.082 | 3.918
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.074 | 0.926
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 6.538 | 59.1155
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 2.653 | 85.8797
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.187 | 87.3457
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 6.542 | 81.9907
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.454 | 85.0787
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 1.402 | 87.1307
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 4.185 | 71.416
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 9.212 | 92.2525
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 4.324 | 97.1405
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 2.725 | 72.876
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.085 | 11.1167
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.069 | 75.532
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.268 | 74.333
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 4.479 | 96.9855
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.047 | 14.9156
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.042 | 21.0813
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.749 | 15.2136
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.096 | 21.0273
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.03 | 75.571
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 4.864 | 96.6005
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.376 | 12.0661
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 5.215 | 70.386
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.129 | 16.8336
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.593 | 16.3697
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.005 | 16.9577
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.055 | 21.0683
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.013 | 16.9496
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.527 | 20.5963
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.043 | 16.9197
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.214 | 16.7487
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.729 | 16.2337
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.198 | 16.7646
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.149 | 24.1748
Note on G11: Режим: расход за месяц делим на кол-во часов в месяце и делим на 1000
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G105: Режим: пс 4-110

## май
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.03 | 2.47
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 3.121 | 12.879
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.011 | 14.989
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.04 | 9.96
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.02 | 9.98
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 0.838 | 39.162
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 0.324 | 5.276
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.557 | 19.443
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.478 | 9.522
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.006 | 15.994
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.13 | 15.87
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.054 | 2.446
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.041 | 5.259
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.98 | 15.02
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.105 | 15.895
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.019 | 2.481
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.055 | 2.445
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 8.274 | 31.726
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0.754 | 9.246
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.073 | 6.227
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.094 | 5.506
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.008 | 0.552
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.002 | 2.498
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.018 | 1.582
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.379 | 5.921
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.069 | 3.931
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.012 | 3.988
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.054 | 3.946
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.085 | 0.915
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 8.695 | 56.9585
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3 | 85.5327
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.554 | 87.9787
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 5.098 | 83.4347
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 2.358 | 86.1747
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 1.125 | 87.4077
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 3.519 | 72.082
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.814 | 94.6505
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.481 | 98.9835
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.086 | 11.1158
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.06 | 75.541
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.046 | 74.555
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 1.745 | 99.7195
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.523 | 15.4397
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.031 | 21.0923
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.538 | 15.4246
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.079 | 21.0443
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.024 | 75.577
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.312 | 95.1525
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.242 | 12.2001
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.968 | 70.633
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12 | 16.8426
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.438 | 16.5247
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.005 | 16.9577
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.018 | 21.1053
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.008 | 16.9547
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.475 | 20.6483
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.043 | 16.9197
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.106 | 16.8566
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.382 | 16.5806
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.156 | 16.8067
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.131 | 24.1928
Note on G11: Режим: расход за месяц делим на кол-во часов в месяце и делим на 1000
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G105: Режим: пс 4-110

## июнь
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.03 | 2.47
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.72 | 13.28
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 1.32 | 14.68
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.029 | 9.971
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.013 | 9.987
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 1.62 | 38.38
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 1.059 | 4.541
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0.015 | 19.985
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.52 | 19.48
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.462 | 9.538
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.144 | 15.856
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.053 | 2.447
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.661 | 5.639
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.045 | 14.955
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.055 | 15.945
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.021 | 2.479
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.05 | 2.45
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 0.488 | 39.512
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 8.691 | 11.309
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0.784 | 9.216
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.09 | 6.21
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.088 | 5.512
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.008 | 0.552
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.003 | 2.497
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.017 | 1.583
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.202 | 6.098
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.23 | 3.77
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.135 | 3.865
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.103 | 0.897
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0.389 | 65.2645
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.454 | 85.0787
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.553 | 87.9797
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 4.332 | 84.2007
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.222 | 85.3107
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 1.066 | 87.4667
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 2.888 | 72.713
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 8.375 | 93.0895
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.985 | 98.4795
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 9.204 | 66.397
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.173 | 11.0288
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.06 | 75.541
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.734 | 74.867
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.849 | 98.6155
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.414 | 15.5487
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.031 | 21.0923
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.407 | 15.5556
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.07 | 21.0533
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.897 | 74.704
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.953 | 95.5115
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.302 | 12.1401
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 5.213 | 70.388
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.134 | 16.8286
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.606 | 16.3566
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.005 | 16.9577
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.018 | 21.1053
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.008 | 16.9547
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.46 | 20.6633
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.036 | 16.9266
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.08 | 16.8827
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.28 | 16.6826
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.162 | 16.8007
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.113 | 24.2108
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on G11: Режим: расход за месяц делим на кол-во часов в месяце и делим на 1000
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G105: Режим: пс 4-110

## июль
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.030851 | 2.4691
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.9891 | 13.0109
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 0.86761 | 15.1324
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.024355 | 9.9756
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.014812 | 9.9852
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 1.6548 | 38.3452
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 1.0742 | 4.5258
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0.031331 | 19.9687
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.53685 | 19.4631
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.70589 | 9.2941
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.12556 | 15.8744
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.045161 | 2.4548
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.61489 | 5.6851
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.6787 | 14.3213
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | 16
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.019184 | 2.4808
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.061435 | 2.4386
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 0 | 40
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 9.2962 | 10.7038
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0.053645 | 9.9464
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.81119 | 9.1888
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.065968 | 6.234
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.08771 | 5.5123
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.0084395 | 0.55156
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0011855 | 2.4988
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.013993 | 1.586
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.2203 | 6.0797
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.43311 | 3.5669
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.13419 | 3.8658
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.16022 | 3.8398
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.10823 | 0.89177
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0.089 | 65.5645
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 3.1864 | 85.3464
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.58585 | 87.9469
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 4.9084 | 83.6243
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.7853 | 84.7474
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.78076 | 87.752
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 1.3592 | 74.2418
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.1566 | 94.3079
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.507 | 95.9575
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 9.617 | 65.984
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.37633 | 10.8254
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.1674 | 75.4336
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.76465 | 74.8364
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.2205 | 95.244
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.3665 | 15.5962
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.030851 | 21.0924
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.4033 | 15.5593
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.066821 | 21.0565
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.024008 | 75.577
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.0534 | 98.4111
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.2558 | 12.1863
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 4.651 | 70.95
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0098723 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12872 | 16.8339
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.78966 | 16.173
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.013993 | 21.1093
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0084395 | 16.9542
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.48117 | 20.6421
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.041868 | 16.9208
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.31391 | 16.6487
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.66204 | 16.3006
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.15183 | 16.8108
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.11948 | 24.2043
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G105: Режим: пс 4-110

## август
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.033 | 2.467
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 5.7469 | 10.2531
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 0.86519 | 15.1348
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.027387 | 9.9726
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.010081 | 9.9899
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 2.1732 | 37.8268
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 1.3825 | 4.2175
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0.24859 | 19.7514
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.22988 | 19.7701
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.50059 | 9.4994
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.11383 | 15.8862
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.020806 | 15.9792
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.053629 | 2.4464
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0.022366 | 6.2776
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.58913 | 5.7109
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 1.5433 | 14.4567
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.018858 | 2.4811
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.038995 | 2.461
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 2.7323 | 37.2677
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 6.7792 | 13.2208
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0.66756 | 9.3324
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.16092 | 9.8391
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.062129 | 6.2379
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.084204 | 5.5158
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.0060712 | 0.55393
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0026909 | 2.4973
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.013671 | 1.5863
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.19019 | 6.1098
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.3767 | 3.6233
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.26626 | 3.7337
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.1047 | 0.8953
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 2.8519 | 62.8016
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 2.8068 | 85.7259
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.92772 | 87.605
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 5.5224 | 83.0104
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 2.7207 | 85.8121
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 1.0436 | 87.4892
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 6.8031 | 94.6614
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 5.7702 | 95.6943
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 7.0698 | 68.5312
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.30799 | 10.8938
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.24738 | 75.3536
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.0036707 | 75.5973
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.74494 | 74.8561
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 4.8553 | 96.6092
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.3767 | 15.586
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.033383 | 21.0899
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2735 | 15.6891
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.36187 | 16.6008
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.064981 | 21.0583
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.61742 | 74.9836
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 3.6406 | 97.8239
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.3251 | 12.117
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 5.3011 | 70.2999
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.13967 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12724 | 16.8354
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.81604 | 16.1466
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.013671 | 21.1096
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0060712 | 16.9566
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.49812 | 20.6252
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.037691 | 16.925
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.10306 | 16.8596
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.01544 | 16.9472
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.15661 | 16.806
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.11589 | 24.2079
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G105: Режим: пс 4-110