## декабрь
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Декабрь 2021 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.06968 | 2.4303
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 3.2789 | 12.7211
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.2949 | 13.7051
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.14999 | 9.85
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.11441 | 9.8856
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 3.3261 | 36.6739
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 2.1323 | 3.4677
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0.21218 | 19.7878
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.36328 | 9.6367
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.62988 | 15.3701
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.081452 | 2.4185
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.5059 | 4.7941
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 3.3526 | 12.6474
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.023875 | 2.4761
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.060387 | 2.4396
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 8.8142 | 11.1858
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 1.7855 | 8.2145
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.11077 | 6.1892
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.3616 | 5.2384
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.021606 | 0.53839
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0055013 | 2.4945
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.083883 | 1.5161
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.16256 | 6.1374
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.18256 | 3.8174
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.093173 | 3.9068
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.060825 | 0.93917
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 0.001422 | 65.6521
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 5.3279 | 83.2048
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.2258 | 87.3069
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 8.9198 | 79.6129
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.4147 | 85.1181
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.8496 | 87.6832
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 3.5842 | 72.0168
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 11.8286 | 89.6359
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.7081 | 93.7564
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 9.2198 | РЕЗЕРВ
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.10907 | 11.0927
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.14555 | 75.4555
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.6405 | 73.9605
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.2223 | 94.2422
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.8666 | 14.096
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.06968 | 21.0536
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.6319 | 15.3308
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.091183 | 21.0321
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.028866 | 75.5721
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.7819 | 98.6826
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.7137 | 11.7284
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 5.8604 | 69.7406
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0088884 | 16.9538
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.14188 | 16.8208
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.35719 | 16.6055
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.083883 | 21.0394
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.021606 | 16.941
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.35679 | 20.7665
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.067554 | 16.8951
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.36214 | 16.6005
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.4495 | 16.5132
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.20571 | 16.7569
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.15105 | 24.1728