## январь
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Январь 2022 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, март МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.042339 | 2.4577
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 3.3876 | 12.6124
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.7805 | 13.2195
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.15973 | 9.8403
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | Шетский район | 110/35/10 | 10000 | 0.11231 | 9.8877
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 110/35/10 | 40000 | 3.9169 | 36.0831
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 5600 | 2.4996 | 3.1004
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 | Балхаш 9 | 110/10 | 20000 | 0.35694 | 19.6431
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.37866 | 9.6213
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.73238 | 15.2676
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.085081 | 2.4149
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 1.5992 | 4.7008
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 2.9527 | 13.0473
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0.64254 | 15.3575
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.027358 | 2.4726
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.062366 | 2.4376
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 5.6945 | 34.3055
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 2.9821 | 17.0179
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Озерный Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 1.9221 | 8.0779
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.1901 | 6.1099
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 5600 | 0.39601 | 5.204
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 560 | 0.023664 | 0.53634
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Джамбульская обл. | 35/10 | 2500 | 0.0068387 | 2.4932
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.099087 | 1.5009
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.17368 | 6.1263
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.18074 | 3.8193
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.18471 | 3.8153
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.079766 | 0.92023
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, март, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 6.0895 | 59.564
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 6.0789 | 82.4538
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 1.1429 | 87.3898
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 9.5885 | 78.9443
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.4289 | 85.1038
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.8628 | 87.67
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 3.7314 | 71.8696
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 12.6564 | 88.8081
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.5339 | 93.9306
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 3.0035 | РЕЗЕРВ
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.11446 | 11.0873
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.1658 | 75.4352
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 1.7014 | 73.8996
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.3735 | 94.091
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 2.8986 | 14.064
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.071655 | 21.0516
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.5908 | 15.3719
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.040806 | 16.9218
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.10106 | 21.0222
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.032485 | 75.5685
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.9168 | 98.5477
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.6362 | 11.8059
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 5.6801 | 69.9209
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.14507 | 16.8176
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 0.29974 | 16.6629
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051008 | 16.9575
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.099087 | 21.0242
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.023664 | 16.939
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.3723 | 20.751
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.078543 | 16.8841
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.41855 | 16.5441
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.31305 | 16.6496
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.23954 | 16.7231
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.1655 | 24.1583
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G18: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской
Note on G105: Режим: пс 4-110