## ЖЭУ за июнь 2024г.
[7 empty] | Приложение №2 |  |  | 10,5*105%=11,1кВ
[7 empty] | Форма |  |  | 6,3*105%=6,62кВ
[7 empty] | Информация о пропускной способности энергопередающей организации |  |  | Лето не выше 100%
|  |  | АО "Жезказгансая РЭК" |  |  |  | Таблица №1 |  |  | 10,5кВ
за июнь 2024г.
|  |  | Адрес | Уровень | Мощность | Загрузка, | Свободная |  |  | 6,3кВ
№ | Наименование ПС | № ввода | нахождения | напряжения | трансформатора |  | мощность
|  |  |  | кВ | КВА | МВт | МВт
| Ж Е З К А З Г А Н С К И Й Э Н Е Р Г О У З Е Л | [5 empty] | 720
I. | Центральный РЭС
ПС- 220кВ
1. | 220/110/10кВ Барсенгир | АТ-1 |  | 231,4/112,3/11,1 | 63000 | 10.673 | 52.327
|  | АТ-2 |  | 231,8/112,4/11,1 | 63000 | 10.7316 | 52.2684
ПС- 110кВ
2. | 110/35/10кВ Сары-Кенгир |  |  | 115,3/34,9/11,1 | 6300 | 0.38503 | 5.915
3. | 110/10кВ "Д" | Т-1 |  | 11.1 | 16000 | 0.43263 | 15.5674
|  | Т-2 |  | 11.1 | 16000 | 0.2449 | 15.7551
4. | 110/6кВ Кумколь-1 | Т-1 |  | 110,9/6,62 | 16000 | 0.3098 | 15.6902
|  | Т-2 |  | 111,0/6,62 | 16000 | 0.62455 | 15.3755
5. | 110/35/10кВ Городская | Т-1 |  | 110,8/33,9/11,1 | 40000 | 1.6769 | 38.3231
|  | Т-2 |  | 33,9/11,1 | 40000 | 0.836 | 39.164
7. | 110/35/6кВ Центральная |  |  | 115,7/35,8/6,62 | 10000 | 0.25141 | 9.7486
|  |  |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
8. | 110/35/10кВ Улытау | Ввод110 |  | 116,7/35,4/11,1 | 6300 | 0.51654 | 5.7835
ПС-35кВ
9. | 35/10кВ Талап | Т-1 |  | 35,3/11,1 | 1000 | 0.12397 | 0.87603
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
10. | 35/10кВ Урожайная | Ввод 10-кВ |  | 11.1 | 1000 | 0.022533 | 0.97747
11. | 35/10кВ Копколь |  |  | 11.1 | 1000 | 0 | 1
12. | 35/6кВ Актас | Т-1 |  | 35/6,3 | 6300 | 0.033406 | 6.2666
|  | Т-2 |  | откл. | 6300 | -
II. | Каражальский РЭС
ПС- 220кВ
13. | 220/35/6кВ Жайрем | Т-1 |  | 228,5/35,2/6,62 | 25000 | 16.724 | 8.276
|  | Т-2 |  | 227,5/35,2/6,62 | 25000 | 16.2679 | 8.7321
14. | 220/35/10кВЖана-Арка | Т-1 |  | 234,5/34,1/11,1 | 40000 | 4.7483 | 35.2517
|  | Т-2 |  | 225,3/35,4/11,1 | 40000 | 2.5582 | 37.4418
15. | 220/35/6кВ Каражальская | Т-1 |  | 225,4/34,0/6,62 | 20000 | 5.4875 | 14.5125
|  | Т-2 |  | 227,0/34,4/6,62 | 20000 | 4.6019 | 15.3981
| 110/35/6кВ | Т-3 |  | 128,1/33,9 | 10000 | 0 | 10
| 110/35/6кВ | Т-4 |  | 128,1/34,4 | 10000 | 2.9167e-05 | 10
ПС-110кВ
16. | Нура-Талды 110/10кВ | 10кВ |  | 108,3/10,0 | 6300 | 0.25703 | 6.043 | в папке Нура Талды (Кызылгой по 110кВ
ПС-35кВ
17. | 35/10кВ ГПП-1 |  |  | 35/10,5 | 6300 | 0.99493 | 5.3051
18. | 35/6кВ Клыч |  |  | 34,6/6,62 | 2500 | 0.0086833 | 2.4913 |  | #DIV/0!
19. | 35/6кВ Ктай |  |  | 33,9/6,62 | 6300 | 0.35223 | 5.9478 |  | #DIV/0!
20. | 35/10кВ Кзыл-Жар | Т-1 |  | откл. | 2500 | 0 | 2.5
|  | Т-2 |  | 35,2/11,1 | 2500 | 0.53202 | 1.968
21. | 35кВ Женис | Т-1 |  | 6.62 | 1800 | 0 | 1.8
| 35кВ Жайрем | Т-2 |  | 11.1 | 1600 | 1.3284 | 0.27163
22. | 35/0,4кВ Скважина №250 |  |  | 0.4 | 250 | 0.034397 | 0.2156
23. | 6/0,4кВ ТП№47 КиКС |  |  | 0.4 | 630 | 0.013722 | 0.61628
ТАБЛИЦА 2
Предельно-допустимые нагрузки на транзитные линии 35-110кВ
|  |  | АО "Жезказганская РЭК" |  |  | за июнь 2024г.
№ | Наименование ВЛ | Протя- | Сечение | Напря- | Предельно | Загрузка | Свободная
|  | женность |  | жение | допустимая |  | мощность
|  | ВЛ.км | ВЛ,мм | кВ | МВт | МВт | МВт
Жезказганский энергоузел
1. | пс Барсенгир | [5 empty] | 720
| Каракаин-1 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 5.5102 | 50.9898
| Каракаин-2 | 176.7 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 6.714 | 49.786
2. | пс Кумколь
| ВЛ-143 | 10.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 7.0333 | 49.4667
| ВЛ-144 | 10.054 | АС-95 | 110 | 56.5 | 5.6403 | 50.8597
3. | пс Жайрем | [5 empty] | 0
| Берлистик | 114.9 | АС-50,70 | 35 | 11.4 | 0.095657 | 11.3043
| Кенжебай | 67.1 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.043162 | 14.3568
| Женис | 27.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.43953 | 10.9605
| КзылЖар | 52.7 | АС-95 | 35 | 17.9 | 1.3466 | 16.5534
| Карьер левая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
| Карьер правая | 4.82 | АС-70,150 | 35 | 17.9 | 1.1647 | 16.7353
| Тузколь левая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.45604 | 17.444
| Тузколь правая | 22 | АС-70 | 35 | 17.9 | 0.47575 | 17.4242
4. | пс ЖанаАрка
| Бидаик | 33.55 | АС-50,70 | 35 | 9.5 | 0.25451 | 9.2455
| Интумак | 27.7 | АС-70 | 35 | 9.5 | 0.086444 | 9.4136
| Дружба | 18.62 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.34353 | 11.0565
5. | пс Каражальская
| Клыч | 22.5 | АС-120 | 35 | 20.7 | 0.77922 | 19.9208
| Ктай | 19.69 | АС-95 | 35 | 20.7 | 0.83175 | 19.8683
6. | ПС Жарык
| Бурма | 11.2 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0.33945 | 11.0606
| Шетская | 12.6 | АС-50 | 35 | 11.4 | 0 | 11.4
7. | ЖТЭЦ | [5 empty] | 0
| "8Ц" Талап | 13.5 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.17272 | 14.2273
8. | пс Никольская
| "15С" | 42 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.83333 | 55.6667
| Сары-Кенгир | 63.2 | АС-120 | 110 | 65 | 0.30603 | 64.694
| Центральная | 49 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 1.5718 | 9.8282
9. | пс СарыКенгир
| Алгабас | 75.2 | АС-70 | 35 | 11.4 | 0.28044 | 11.1196
10. | ПС Центральная
| Актас | 56.26 | АС-95 | 110 | 56.5 | 0.025754 | 56.4742
| УлыТау | 75.5 | АС-95,120 | 110 | 56.5 | 0.52803 | 55.972
| Байконур | 95.9 | АС-50,70,95 | 35 | 11.4 | 0.14895 | 11.251
11. | пс Актас
| Байконур | 43.3 | АС-95 | 35 | 17.9 | 0 | 17.9
12. | пс Улытау
| Кара-Кенгир | 42 | АС-70 | 35 | 14.4 | -0.12795 | 14.528
| Сарлык | 37 | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.037903 | 14.3621
| УлыТау |  | АС-70 | 35 | 14.4 | 0.46363 | 13.9364
| Кургасын | 91 | АС-50,95 | 35 | 17.9 | 0.12819 | 17.7718
Note on G22: Токешева: 110 КВ ПР никольская 110
Note on G24: Токешева: ПС Улытау выд 110 КВ ПР
Note on G26: Токешева: ВЛ-10 №1
Note on G30: Токешева: ВЛ-110кВ Центр 110
Note on G34: Токешева: линия Барсенгир 220 ПС Жайрем
Note on G35: Токешева: линия Жезк220
Note on G46: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G47: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G49: Токешева: ввод-35кВ Т-2 ЯЧ.14
Note on G50: Токешева: жайрем ФОРПОСТ
Note on G51: Rejim: жайрем форпост ниже цифра
Note on G52: Токешева: ВЕСТ
Note on G53: Токешева: ОРКЕН
Note on G68: Токешева: 143 минус кумколь 5
Note on G84: Токе ВЛ-35 Клыч
Note on G85: Токешева ВЛ-35 Ктай
Note on G87: Токешева: расход по сч
Note on G93: Токешева: Никольская-Сары Кенгир от кегок цифра в ведомости сарыкенир

## БЭУ за июнь 2024г.
Приложение № 2
Форма
Информация о пропускной способности энергопередающей организации
Таблица 1:
Июнь 2024 года
п/п № | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
1 | ПС СТРОИТЕЛЬН. | Т - 1 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 | Шетский район | 220/35/6 | 25000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 3 | Шетский район | 35/6 | 2500 | 0.012396 | 2.4876
2 | ПС 1 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.1805 | 13.8195
|  | Т - 2 | город Приозерск | 110/35/10 | 16000 | 2.5844 | 13.4155
3 | ПС 2 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.029161 | 9.9708
4 | ПС 3 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 10000 | 0.0183 | 9.9817
5 | ПС 4 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/35/10 | 40000 | 2.9806 | 37.0194
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 6300 | 1.9316 | 4.3684
6 | ПС 5 - 110 | Т - 1 |  | 110/10 | 20000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 20000 | 0.090667 | 19.9093
|  | Т - 3 |  | 110/35/10 | 10000 | 0.41496 | 9.585
7 | ПС 6 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.090792 | 15.9092
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 0 | РЕЗЕРВ
8 | ПС 7 - 110 | Т - 1 | Поселок Жамши | 110/10 | 2500 | 0.06125 | 2.4388
9 | ПС 9 - 110 | Т - 1 | Поселок Актогай | 110/35/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 6300 | 0.76062 | 5.5394
10 | ПС 10 - 110 | Т - 1 | город Приозерск | 110/10 | 16000 | 0.20338 | 15.7966
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 16000 | 1.0599 | РЕЗЕРВ
11 | ПС 11 - 110 | Т - 1 | Поселок Акжартас | 110/10 | 2500 | 0.024794 | 2.4752
12 | ПС 13 - 110 | Т - 1 | Поселок Орта-Дересин | 110/10 | 2500 | 0.0483 | 2.4517
13 | ПС 16 - 110 | Т - 1 | Город Балхаш | 110/35/10 | 40000 | 4.9358 | 35.0642
|  | Т - 2 |  | 110/35/10 | 20000 | 4.2111 | 15.7889
14 | ПС 17 - 110 | Т - 1 | Поселок Шашубай Актогайск.район | 110/10 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 110/10 | 10000 | 0.89612 | 9.1039
15 | ПС 18 - 110 | Т - 1 | Поселок Шетск | 110/35/11 | 6300 | 0.20292 | 6.0971
16 | ПС БЕСКЕМПИР | Т - 1 | Джамбульская обл.Маинкумский район | 110/10 | 6300 | 0 | РЕЗЕРВ
|  | Т - 2 |  | 10/6 | 10000 | 0 | РЕЗЕРВ
17 | ПС 2 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 5600 | 0.062367 | 5.5376
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 5600 | 0.017244 | РЕЗЕРВ
18 | ПС 9 - 35 | Т - 1 | Актогайский район | 35/10 | 630 | 0.017301 | 0.6127
19 | ПС 15 - 35 | Т - 1 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.00032083 | 2.4997
|  | Т - 2 | город Приозерск | 35/10 | 2500 | 0.00090556 | 2.4991
20 | ПС 17 - 35 | Т - 1 | Шетский район | 35/10 | 1600 | 0.086878 | 1.5131
21 | ПС 20 - 35 | Т - 1 | Поселок Гульшад | 35/10 | 6300 | 0.039349 | 6.2607
22 | ПС 21 - 35 | Т - 1 | Поселок Чубар-Тюбек | 35/10 | 4000 | 0.21801 | 3.782
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0 | РЕЗЕРВ
23 | ПС 24 - 35 | Т - 1 | Поселок Торангылык | 35/10 | 4000 | 0.011017 | 3.989
|  | Т - 2 |  | 35/10 | 4000 | 0.24163 | 3.7584
24 | ПС 25 - 35 | Т - 1 | Поселок Тасарал | 10/0,23 |  | 0 | искл. из схемы
25 | ПС 51 - 35 | Т - 1 | Поселок Алгазы | 35/10 | 1000 | 0.091012 | 0.90899
26 | ПС МЫН - АРАЛ | Т - 1 | Джамбульская обл. | 35/6 | 2500 | 0 | РЕЗЕРВ
Таблица 2:
п/п № | Наименование ВЛ | Протяженность ВЛ, км | Сечение ВЛ, мм | Уровень напряжения, кВ | Номинальная пропускная способность, МВт | Загрузка, МВт | Свободная мощность, МВт
ПС Балхашская
1 | Л-103 | 3.3 | 120 | 110 | 65.6535 | 4.9514 | 60.7021
2 | Л-104 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 4.2391 | 84.2937
3 | Л-105 | 217.4 | 150 | 110 | 88.5327 | 0.6899 | 87.8428
4 | Л-106 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 6.7889 | 81.7438
5 | Л-107 | 17.3 | 150 , 70 | 110 | 88.5327 | 3.3434 | 85.1894
6 | Л-110 | 47.1 | 120 | 110 | 88.5327 | 0.62974 | 87.903
7 | Л-111 | 36.9 | 120 | 110 | 75.601 | 3.7614 | 71.8396
8 | Л-117 | 39.32 | 185 | 110 | 101.4645 | 12.0194 | 89.4451
9 | Л-118 | 172.4 | 185 | 110 | 101.4645 | 2.8439 | 98.6206
10 | Л-130 | 3.35 | 120 | 110 | 75.601 | 4.543 | 71.058
11 | Л-54 | 19 | 35 | 35 | 11.2018 | 0.2702 | 10.9316
ПС Акчатау
12 | Л-120 | 89.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.35186 | 75.2491
13 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0 | РЕЗЕРВ
14 | Л-124 | 90.5 | 120 | 110 | 75.601 | 0.82148 | 74.7795
ПС Агадырь
15 | Л-126 | 51 | 185 | 110 | 101.4645 | 7.3216 | 94.1429
16 | Л-55А | 2.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.4781 | 15.4846
ПС Кайракты
17 | Л-В.Кайракты | 30 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.025129 | 21.0982
18 | Л-49 | 53.3 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.2327 | 15.7299
19 | Л-55 | 30.9 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.4196 | 15.543
20 | Л-56 | 33.14 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0070764 | 16.9556
21 | Л-57 | 44.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.062992 | 21.0603
ПС Жарык сетевая
22 | Л-57А | 15.4 | 95 | 35 | 21.1233 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Бескемпир
23 | отпайка от Л-140 | 4 | 95 | 110 | 65.6535 | 0 | РЕЗЕРВ
ПС Моинты
24 | Л-122 | 118.61 | 120 | 110 | 75.601 | 0.026251 | 75.5747
25 | Л-128 | 48.3 | 185 | 110 | 101.4645 | 1.9397 | 99.5248
26 | Л-81 | 30.5 | 50 | 35 | 13.4421 | 1.5326 | 11.9095
ПС 18-110 "Аксу-Аюлы"
27 | Л-129 | 38.4 | 120 | 110 | 75.601 | 5.28 | 70.321
28 | Л-51А | 1.6 | 70 | 35 | 16.9627 | 1.3726 | 15.59
ПС Саяк
29 | Л-85 | 45.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.12624 | 16.8364
ПС 16-110 "Свинокомплекс"
30 | Л-92 | 65 | 70, 120 | 35 | 16.9627 | 2.4901 | 14.4726
ПС 2-110
31 | Л-46 | 71.2 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.0051 | 16.9576
32 | Л-91 | 38.6 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.086878 | 21.0364
ПС 3-110
33 | Л-45 | 17.7 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.017301 | 16.9453
ПС 5-110
34 | Л-34 | 19.5 | 95 | 35 | 21.1233 | 0.41327 | 20.71
ПС 1-110
35 | Л-37 | 28.96 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.077447 | 16.8852
36 | Л-38 | 15 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.083125 | 16.8795
37 | Л-39 | 35.26 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.020329 | 16.9423
ПС 9-110 "Актогай"
38 | Л-71 | 40.75 | 70 | 35 | 16.9627 | 0.16278 | 16.7999
39 | Л-74 | 38.14 | 120 | 35 | 24.3238 | 0.14051 | 24.1833
Note on B9: РСГ2: беру расход по верхним кайрактам
Note on B12: РСГ2: Беру Вв-110 кВ(если они мало накрутили беру сумму 35+10кВ
Note on G14: Режим: Л-116
Note on G15: Режим: Л-115
Note on G16: РСГ2: 110 кВ
Note on G17: РСГ2: 35+10 кВ
Note on G19: РСГ2: беру Вв-10 кВ
Note on G38: Режим: Л-45
Note on G39: Режим: Л-45
Note on G42: Режим: Л-91
Note on F56: номинальный ток
Note on G64: Режим: с баланса по Балхашской