## 4-квартал
Инвестиционной программы (проекта)
Акционерное общество "Жезказганская распределительная электросетевая компания"
(наименование субъекта)
услуги по передаче и распределению электроэнергии
(вид деятельности)
на 2022 год
№ п.п. | Наименование работ | Утвержденная инвест. программа |  |  | ФАКТ
|  | Единицы измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Единицы измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
проект инвестиционной программы на 2022год
| ВСЕГО на 2022 год: |  |  | 3365302.6034 |  |  | 1332870.2107
1. | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 159077.4339 |  |  | 159077.4339
1.1 | Оперативно-информационный комплекс ДП ОДС филиала БЭС | усл | 1 | 22453.3277 | усл | 1 | 22453.3277
1.2 | Телемеханизация ПС-220/110/35/6 кВ Каражальская | усл | 1 | 47378.8964 | усл | 1 | 47378.8964
1.3 | Телемеханизация ПС-220/35/6 кВ Жайрем | усл | 1 | 40502.7045 | усл | 1 | 40502.7045
1.4 | Телемеханизация ПС-220/110/10 кВ Борсенгир | усл | 1 | 28490.2518 | усл | 1 | 28490.2518
1.5 | Телемеханизация ПС-220/110/35/10 кВ Мойынты | усл | 1 | 20252.2536 | усл | 1 | 20252.2536
2 | Строительство гаража для спецтехники и большегрузного автотранспорта | усл. | 1 | 96647.75 | усл. | 1 | 96647.75
3 | Капитальный ремонт внутренних помещений первого и второго этажа, боксов, складов, мастерских, сан.узлов административного здания, здания ВЛ, здания РПБ" | к-т | 1 | 35517.857 | к-т | 1 | 35517.857
4 | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, в том числе: | м2 | 9000 | 74678.562 | м2 | 9000 | 74678.562
4.1 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия части территории площадки проездов ремонтно-производственной базы РПБ-III АО "Жез. РЭК" | м2 | 4617 | 38310.102 | м2 | 4617 | 38310.102
4.2 | Капитальный ремонт асфальтового покрытия части территории базы филиала "ЦРЭС" АО "Жез. РЭК" | м2 | 4383 | 36368.46 | м2 | 4383 | 36368.46
5 | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 248502.5161 |  |  | 106746.5768
5.1 | Модернизация оборудования связи ПС 6-110 кВ ЮРЭС | усл | 1 | 141755.9393
5.2 | Телемеханизация ПС-110/35/10 кВ Улытау | усл | 1 | 19983 | усл | 1 | 19983
5.3 | Телемеханизация ПС-110/35/6 кВ Центральная | усл | 1 | 28543 | усл | 1 | 28543
5.4 | Телемеханизация ПС-110/35/10 кВ Городская | усл | 1 | 22559 | усл | 1 | 22559
5.5 | Телемеханизация ПС-110/10 кВ Д | усл | 1 | 18787 | усл | 1 | 18787
5.6 | Анализатор ВЧ канала связи AnCom-7/533200/307 | шт | 2 | 6000 | шт | 2 | 6000
5.7 | Оптический сварочный аппарат Fujikura FSM-12S | шт | 1 | 2411 | шт | 1 | 2411
5.8 | Тестер коммуникационных сетей и линий передачи данных Pro sKit MT-7059 | шт | 2 | 139 | шт | 2 | 139
5.9 | По внесению изменений в Проектно-сметную документацию ситемы СДТУ | усл. | 1 | 8324.5768 | усл. | 1 | 8324.5768
6 | Автотранспорт, в том числе: |  |  | 112024.132 |  |  | 112024.132
6.1 | Камаз Автомобиль (вахтовка) | шт | 1 | 42382 | шт | 1 | 42382
6.2 | Автомобиль бортовой с краново-манипуляционной установкой (КМУ) | шт | 1 | 45535 | шт | 1 | 45535
6.3 | Основание стрелы КС-55713 «Галичанин» г/п 25 тн | шт | 1 | 5357.142 | шт | 1 | 5357.142
6.4 | Поливомоечная машина | шт | 1 | 18749.99 | шт | 1 | 18749.99
| Итого по ремонту оборудования электрических сетей АО "Жез.РЭК" на 2022 год, в том числе: |  |  | 2447517.2221 |  |  | 556840.7687
7 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Городская", в том числе: |  |  | 755470.4955 |  |  | 0
7.1 | Замена подрядным способом существующего силового трансформатора ТДТН-2х25000 кВА 110/35/10 кВ, Т-1, на ТДТН-1х40000 кВА 110/35/10 кВ | шт | 2 | 755470.4955
8 | Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир": |  |  | 126752.6196 |  |  | 126752.6196
8.1 | Трансформатор тока 110 кВ 300/5 | шт | 9 | 37250.4625 | шт | 9 | 37250.4625
8.2 | Трансформатор тока 110 кВ 600/5 | шт | 15 | 62084.1054 | шт | 15 | 62084.1054
8.3 | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 7 | 16090.6482 | шт | 7 | 16090.6482
Щит управления ПС в составе:
8.4 | Шкаф управления ВЛ-110 кВ с мнемосхемой ( на 12 ОЛ 110кВ, с указателями положения разъединителей) | шт | 1 | 3378.8768 | шт | 1 | 3378.8768
8.5 | Шкаф управления Т-2,ВВ-220кВ,ВВ-110кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 (с мнемосхемой, с указателями положения разъединителей) | шт | 1 | 3617.0312 | шт | 1 | 3617.0312
8.6 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-220кВ, СВ-220 кВ, ВВ-110 кВ, СВ-110кВ, ВВ-10 (с мнемосхемой с указателями положения разъединителей) | шт | 1 | 4331.4955 | шт | 1 | 4331.4955
9 | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская» |  |  | 28248.2679 |  |  | 28248.2679
9.1 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 2 | 28248.2679 | кт | 2 | 28248.2679
10 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" |  |  | 22210.808 |  |  | 22210.808
10.1 | Панель перевода ТН-220кВ | шт | 1 | 6286.0161 | шт | 1 | 6286.0161
10.2 | Панель перевода ТН-35кВ | шт | 1 | 11593.2964 | шт | 1 | 11593.2964
10.3 | Шкаф ДГК-35кВ | шт | 1 | 4331.4955 | шт | 1 | 4331.4955
11 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" |  |  | 1028900.3687 |  |  | 45014.433
11.1 | Панель перевода ТН-220кВ | шт | 1 | 6286.0161 | шт | 1 | 6286.0161
11.2 | Шкаф ТН-35кВ (Панель перевода ТН-35 кВ) | шт | 1 | 11593.2964 | шт | 1 | 11593.2964
11.3 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 1 | 14124.1339 | кт | 1 | 14124.1339
11.4 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводом. | кт | 1 | 11698.4866 | кт | 1 | 11698.4866
11.5 | Изолятор ИОС-35/500 | шт | 42 | 1312.5 | шт | 42 | 1312.5
11.6 | Замена подрядным способом силовых трансформаторов ТДТНГУ-20000 кВА 220/35/10 кВ и ТДТН-25000 кВА 220/35/10 кВ на ТДТН-2х40000 кВА 220/35/10 кВ | шт | 2 | 983885.9357
12 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Городская" |  |  | 6331.9089 |  |  | 6473.7089
12.1 | Шкаф управления на 2 разъединителя 35 кВ | шт | 3 | 1920.2955 | шт | 3 | 1920.2955
12.2 | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 2 | 1613.6134 | шт | 2 | 1613.6134
12.3 | Алтей-ОЗТ-220-00-00-ПС-1Цифровое устройство релейной защиты (ОБ+ПУ) | шт | 1 | 2798 | шт | 1 | 2939.8
13 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная" |  |  | 43752.9982 |  |  | 36811.9955
Щит управления ПС в составе:
13.1 | Шкаф управления В-35кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 3617.0312 | шт | 1 | 3617.0312
13.2 | Шкаф управления Т-2, ВВ-35кВ, ВВ-6кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 2902.5679 | шт | 1 | 2902.5679
13.3 | Шкаф управления Т-1, ВВ-110кВ, ВВ-35кВ, ВВ-6 с мнемосхемой | шт | 1 | 4331.4955 | шт | 1 | 4331.4955
13.4 | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 3 | 6895.992
13.5 | Шкаф управления на 2 разъединителя 35 кВ | шт | 4 | 2560.3937 | шт | 4 | 2560.3937
13.6 | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 3 | 2420.4205 | шт | 3 | 2420.4205
13.7 | Шкаф управления на 3 разъединителя 110 кВ | шт | 5 | 4034.0339 | шт | 5 | 4034.0339
13.8 | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | шт | 1 | 640.0982 | шт | 1 | 640.0982
13.9 | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 кВ | шт | 3 | 45.0107
13.10 | Шкаф управления В-110кВ, ОВ-110кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 3617.0312 | шт | 1 | 3617.0312
13.11 | Терминал защиты ТН-6 кВ | шт | 1 | 1095.6268 | шт | 1 | 1095.6268
13.12 | Панель перевода ТН-35 кВ | шт | 1 | 11593.2964 | шт | 1 | 11593.2964
14 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир" |  |  | 2662.9964 |  |  | 2662.9964
14.1 | Шкаф управления на 2 разъединителя 35 кВ | шт | 1 | 640.0982 | шт | 1 | 640.0982
14.2 | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 1 | 806.8071 | шт | 1 | 806.8071
14.3 | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | шт | 1 | 640.0982 | шт | 1 | 640.0982
14.4 | Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ 25 кВА | шт | 1 | 575.9929 | шт | 1 | 575.9929
15. | Частичная реконструкция ПС 110/10кВ "Д" |  |  | 2594 |  |  | 2725.4
15.1 | Алтей-УЗТ-220-01-00-ПС-1Цифровое устройство релейной защиты (ОБ+ПУ+ДМ) | шт | 1 | 2594 | шт | 1 | 2725.4
16 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап" |  |  | 3405.6964 |  |  | 3405.6964
16.1 | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 2 | 1613.6134 | шт | 2 | 1613.6134
16.2 | Шкаф управления на 2 разъединителя 35кВ | шт | 1 | 640.0982 | шт | 1 | 640.0982
16.3 | Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ 25 кВА | шт | 2 | 1151.9848 | шт | 2 | 1151.9848
17 | Частичная реконструкция ПС-35/0,4 кВ "Скважина 250": |  |  | 2903.1562 |  |  | 2903.1562
17.1 | Силовой трансформатор 35/0,4 кВ, 250 кВА | шт | 1 | 2903.1562 | шт | 1 | 2903.1562
18 | Частичная реконструкция ПС-220кВ "Моинты" |  |  | 75401.1464 |  |  | 75401.1464
18.1 | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | к-кт | 4 | 56496.5366 | к-кт | 4 | 56496.5366
18.2 | Разъединитель 220 кВ, однополюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | к-кт | 3 | 18904.6098 | к-кт | 3 | 18904.6098
19 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 6" |  |  | 2484.192 |  |  | 2484.192
19.1 | Трансформатор 10/0,4 кВ 63 кВА | шт | 2 | 1521.8884 | шт | 2 | 1521.8884
19.2 | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт | 2 | 962.3036 | шт | 2 | 962.3036
20 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10кВ "№ 5" |  |  | 24119.675 |  |  | 24119.675
20.1 | Трансформаторы тока 10 кВ главных вводов | шт | 6 | 3445.6679 | шт | 6 | 3445.6679
20.2 | Трансформаторы тока 10 кВ отходящих фидеров | шт | 36 | 20674.0071 | шт | 36 | 20674.0071
21 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 4" |  |  | 47423.3 |  |  | 47423.3
21.1 | Трансформатор 10/0,4 кВ, 100 кВА | шт | 2 | 1816.3429 | шт | 2 | 1816.3429
21.2 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 7 | 34512.8652 | кт | 7 | 34512.8652
21.3 | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт | 1 | 481.1518 | шт | 1 | 481.1518
Щит управления ПС в составе:
21.4 | Шкаф управления В-35кВ-3шт,СВ-110кВ-2 шт, с мнемосхемой | шт. | 1 | 4807.8045 | шт. | 1 | 4807.8045
21.5 | Шкаф управления Т-1, ВВ-110 кВ,ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-10 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 2902.5679 | шт. | 1 | 2902.5679
21.6 | Шкаф управления Т-2, ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-35 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 2902.5679 | шт. | 1 | 2902.5679
22 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16" |  |  | 144509.533 |  |  | 20633.2411
22.1 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 5 | 24652.0464
22.2 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 12 | 76873.9679
22.3 | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт | 6 | 2793.7848 | шт | 6 | 2793.7848
22.4 | Трансформатор тока 110 кВ | шт | 6 | 22350.2777
22.5 | Трансформатор тока 35 кВ | шт | 4 | 2175.0295 | шт | 4 | 2175.0295
Щит управления ПС в составе:
22.6 | Шкаф управления В-35кВ-3шт, с мнемосхемой | шт. | 1 | 3855.1857 | шт. | 1 | 3855.1857
22.7 | Шкаф управления Т-1, ВВ-110 кВ,ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-35 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 3617.0312 | шт. | 1 | 3617.0312
22.8 | Шкаф управления Т-2, ВВ-110кВ,ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-10 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 3617.0312 | шт. | 1 | 3617.0312
22.9 | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 35 кВ | шт | 2 | 2947.2795 | шт | 2 | 2947.2795
22.10 | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 4 | 1627.8991 | шт | 4 | 1627.8991
23 | Материалы для замены освещения ГЩУ, ЗРУ-10 кВ ПС-35/10 кВ "№2" |  |  | 1273.125 |  |  | 1273.125
23.1 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С16-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 1 | 3.125 | шт | 1 | 3.125
23.2 | Выключатель проходной 1-кл. СП Валери 10А IP20 бел.UNIVersal | шт | 6 | 9.5893 | шт | 6 | 9.5893
23.3 | Дюбель гвоздь 6x40 | шт | 100 | 1.3393 | шт | 100 | 1.3393
23.4 | Изолента Поливинилхлоридная морозостойкая 25мм х33 мм | кг | 2 | 0.71429 | кг | 2 | 0.71429
23.5 | Кабель 3 х 2,5 ВВГ | м | 160 | 601.5714 | м | 160 | 601.5714
23.6 | Канат ф 9,1 ГОСТ 2688-80 | м | 70 | 31.25 | м | 70 | 31.25
23.7 | Коробка распаячная ОП 85х85х40 IP44 КМ41235 (6 каб.ввод) IEK UKO11-085-085-040-К41-44 | шт | 15 | 6.0268 | шт | 15 | 6.0268
23.8 | Материал обтирочный не образующий ворса | м² | 2 | 1.4286 | м² | 2 | 1.4286
23.9 | Светодиодный светильник | шт | 25 | 602.6786 | шт | 25 | 602.6786
23.10 | Талреп кольцо-кольцо 10х130 | шт | 10 | 8.0357 | шт | 10 | 8.0357
23.11 | Труба термо усадочная 40/20 | м | 3 | 0.9375 | м | 3 | 0.9375
23.12 | Трубка ПХВ D4мм | м | 10 | 3.5714 | м | 10 | 3.5714
23.13 | Хомут кабельный нейлоновый 3,6*250 | уп-ка (100 шт) | 1 | 2.8571 | уп-ка (100 шт) | 1 | 2.8571
24 | Материалы для замены освещения ГЩУ, ЗРУ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "№1" |  |  | 1355.1518 |  |  | 1355.1518
24.1 | Выключатель автоматический модульный ВА47-29-3С16-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 1 | 3.125 | шт | 1 | 3.125
24.2 | Выключатель проходной 1-кл. СП Валери 10А IP20 бел.UNIVersal | шт | 6 | 9.5893 | шт | 6 | 9.5893
24.3 | Дюбель гвоздь 6x40 | шт | 50 | 0.66964 | шт | 50 | 0.66964
24.4 | Изолента Поливинилхлоридная морозостойкая 25мм х33 мм | кг | 5 | 1.7857 | кг | 5 | 1.7857
24.5 | Кабель ввг 3 х 2,5 ВВГ | м | 180 | 676.7679 | м | 180 | 676.7679
24.6 | Канат ф 9,1 ГОСТ 2688-80 | м | 70 | 31.25 | м | 70 | 31.25
24.7 | Коробка распределительная для наружного монтажа | шт | 25 | 10.0446 | шт | 25 | 10.0446
24.8 | Материал обтирочный не образующий ворса | м² | 2 | 1.4286 | м² | 2 | 1.4286
24.9 | Светодиодный светильник | шт | 25 | 602.6786 | шт | 25 | 602.6786
24.10 | Талреп кольцо-кольцо 10х130 | шт | 10 | 8.0357 | шт | 10 | 8.0357
24.11 | Термоусадочная трубка ТУТнг 40/20 | м | 5 | 1.5625 | м | 5 | 1.5625
24.12 | Трубка ПХВ d4мм | м | 15 | 5.3571 | м | 15 | 5.3571
24.13 | Хомут кабельный нейлоновый 3,6*250 | уп-ка (100 шт) | 1 | 2.8571 | уп-ка (100 шт) | 1 | 2.8571
25 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№15" |  |  | 21478.9978 |  |  | 256.6312
25.1 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 6 | 11638.0509
25.2 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 4 | 9584.3156
25.3 | Ограничитель перенапряжения 10 кВ | шт | 6 | 98.0929 | шт | 6 | 98.0929
25.4 | Предохранитель 10кВ ПКТ | шт | 6 | 95.9571 | шт | 6 | 95.9571
25.5 | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 62.5812 | шт | 6 | 62.5812
26 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "20-35" |  |  | 1352.8636 |  |  | 1799.3026
26.1 | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 1 | 481.152 | шт | 4 | 927.591
26.2 | Ящик зажимов ТН-10 кВ | шт | 1 | 611.8902 | шт | 1 | 611.8902
26.3 | Клемная коробка ТН-10 кВ | шт | 6 | 259.8214 | шт | 6 | 259.8214
27 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "9-35" |  |  | 4138.9402 |  |  | 4138.9402
27.1 | Трансформатор 35/10 кВ, 630 кВА | шт | 1 | 4138.9402 | шт | 1 | 4138.9402
28 | Итого по КТП: |  |  | 100746.9812 |  |  | 100746.9812
28.1 | КТПн-160 кВА 10/0,4кВ №18 Арай от ПС 110/10 кВ Д | шт | 1 | 6456.7473 | шт | 1 | 6456.7473
28.2 | КТПн-250 кВА 10/0,4кВ №12 Мебельный цех от ПС 110/10 кВ Д | шт | 1 | 7605.3027 | шт | 1 | 7605.3027
28.3 | КТПн-63 кВА 10/0,4кВ №1 РММ от ПС 35/10 кВ Талап | шт | 1 | 4268.2821 | шт | 1 | 4268.2821
28.4 | КТПуМБ-400 кВА 10/0,4кВ г.Приозерск, ТП№7 | шт | 1 | 13606.7661 | шт | 1 | 13606.7661
28.5 | 2КТПуМБ-1000 кВА 10/0,4кВ г.Приозерск, ТП№56 | шт | 1 | 24833.642 | шт | 1 | 24833.642
28.6 | КТПГН-400 кВА 10/0,4кВ г.Балхаш, КТП№3 п.Торангалык | шт | 1 | 12892.7991 | шт | 1 | 12892.7991
28.7 | КТПГН-100 кВА 10/0,4кВ г.Балхаш, КТП№4 п.Чубар-Тюбек | шт | 1 | 5887.6429 | шт | 1 | 5887.6429
28.8 | КТПГН-250 кВА 10/0,4кВ г.Балхаш, КТП№3 п.Тас-Арал | шт | 1 | 7605.3027 | шт | 1 | 7605.3027
28.9 | 2КТПуМБ-630 кВА 10/0,4кВ г.Приозерск, ТП№69 | шт | 1 | 17590.4964 | шт | 1 | 17590.4964
| Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  | 191337.1304 |  |  | 191337.1304
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 4806.8571 |  |  | 4806.8571
29 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  | 4806.8571 |  |  | 4806.8571
29.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2321.4286 | шт | 4 | 2321.4286
29.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1500 | кт | 4 | 1500
29.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 642.8571 | шт | 8 | 642.8571
29.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 342.5714 | шт | 8 | 342.5714
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 2403.4286 |  |  | 2403.4286
30 | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  | 2403.4286 |  |  | 2403.4286
30.1 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 321.4286 | шт | 4 | 321.4286
30.2 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 171.2857 | шт | 4 | 171.2857
30.3 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 750 | кт | 2 | 750
30.4 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1160.7143 | шт | 2 | 1160.7143
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 48035.7527 |  |  | 48035.7527
31 | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1", в том числе: |  |  | 4914 |  |  | 4914
31.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2321.4286 | шт | 4 | 2321.4286
31.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1607.1429 | кт | 4 | 1607.1429
31.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 642.8571 | шт | 8 | 642.8571
31.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 342.5714 | шт | 8 | 342.5714
32 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  | 28777.5643 |  |  | 28777.5643
32.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 6696.4286 | шт | 10 | 6696.4286
32.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 2232.1429 | кт | 10 | 2232.1429
32.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 1339.2857 | шт | 20 | 1339.2857
32.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 | 799.8214 | шт | 20 | 799.8214
32.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 30 | 94.8214 | шт | 30 | 94.8214
32.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 10 | 15.5804 | шт | 10 | 15.5804
32.7 | Зажим серьга СР 7-16 | шт | 40 | 20.8929 | шт | 40 | 20.8929
32.8 | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 17556.2786 | тн | 12 | 17556.2786
32.9 | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 22.3125 | шт | 21 | 22.3125
33 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  | 6719.3839 |  |  | 6719.3839
33.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 4017.8571 | шт | 6 | 4017.8571
33.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 1339.2857 | кт | 6 | 1339.2857
33.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 803.5714 | шт | 12 | 803.5714
33.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 479.8929 | шт | 12 | 479.8929
33.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 18 | 56.8929 | шт | 18 | 56.8929
33.6 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 6 | 9.3482 | шт | 6 | 9.3482
33.7 | Серьга СР 7-16 | шт | 24 | 12.5357 | шт | 24 | 12.5357
34 | ВЛ-110 кВ ГПП-"Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 7624.8045 |  |  | 7624.8045
34.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1339.2857 | шт | 2 | 1339.2857
34.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 2 | 446.4286 | кт | 2 | 446.4286
34.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 133.9286 | шт | 2 | 133.9286
34.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 79.9821 | шт | 2 | 79.9821
34.5 | Провод АС-95/16 | тн | 3,281 | 4800.1795 | тн | 3,281 | 4800.1795
34.6 | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 | 825 | тн | 3.3 | 825
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 14079.4643 |  |  | 14079.4643
35 | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  | 1964.2857 |  |  | 1964.2857
35.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 803.5714 | кт | 2 | 803.5714
35.2 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1160.7143 | шт | 2 | 1160.7143
36 | ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  | 1785.7143 |  |  | 1785.7143
36.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 446.4286 | кт | 2 | 446.4286
36.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1339.2857 | шт | 2 | 1339.2857
37 | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты" , в том числе: |  |  | 2452.6786 |  |  | 2452.6786
37.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 446.4286 | кт | 2 | 446.4286
37.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1339.2857 | шт | 2 | 1339.2857
37.3 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 666.9643 | шт | 360 | 666.9643
38 | ВЛ-110кВ №124, в том числе: |  |  | 2452.6786 |  |  | 2452.6786
38.1 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 446.4286 | кт | 2 | 446.4286
38.2 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1339.2857 | шт | 2 | 1339.2857
38.3 | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 360 | 666.9643 | шт | 360 | 666.9643
39 | ВЛ-110кВ №120, в том числе: |  |  | 5424.1071 |  |  | 5424.1071
39.1 | Изолятор ПС-70 | шт | 1620 | 5424.1071 | шт | 1620 | 5424.1071
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35/6 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 74006.6701 |  |  | 74006.6701
40 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  | 1999.625 |  |  | 1999.625
40.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1339.2857 | шт | 2 | 1339.2857
40.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 446.4286 | кт | 2 | 446.4286
40.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 133.9286 | шт | 2 | 133.9286
40.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 79.9821 | шт | 2 | 79.9821
41 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 4143.4152 |  |  | 4143.4152
41.1 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 4143.4152 | тн | 2.475 | 4143.4152
42 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  | 6886.0006 |  |  | 6886.0006
42.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
42.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 401.7857 | кт | 6 | 401.7857
42.3 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 3957.072 | тн | 2.475 | 3957.072
42.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 171.4286 | шт | 6 | 171.4286
42.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 127.5 | шт | 6 | 127.5
42.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 209.8214 | шт | 1 | 209.8214
42.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 491.0714 | кт | 1 | 491.0714
42.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 111.6071 | шт | 5 | 111.6071
42.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 89.2857 | шт | 5 | 89.2857
42.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 67.5 | шт | 21 | 67.5
43 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  | 1718.5714 |  |  | 1718.5714
43.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
43.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 401.7857 | кт | 6 | 401.7857
43.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 57.8571 | шт | 18 | 57.8571
44 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  | 1718.5714 |  |  | 1718.5714
44.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
44.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 401.7857 | кт | 6 | 401.7857
44.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 57.8571 | шт | 18 | 57.8571
45 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Каракенгир", в том числе: |  |  | 3601.4286 |  |  | 3601.4286
45.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1678.5714 | шт | 8 | 1678.5714
45.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 535.7143 | кт | 8 | 535.7143
45.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 228.5714 | шт | 8 | 228.5714
45.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 170 | шт | 8 | 170
45.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 209.8214 | шт | 1 | 209.8214
45.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 491.0714 | кт | 1 | 491.0714
45.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 111.6071 | шт | 5 | 111.6071
45.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 89.2857 | шт | 5 | 89.2857
45.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 86.7857 | шт | 27 | 86.7857
46 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  | 1718.5714 |  |  | 1718.5714
46.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
46.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 401.7857 | кт | 6 | 401.7857
46.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 57.8571 | шт | 18 | 57.8571
47 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  | 3202.8571 |  |  | 3202.8571
47.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1678.5714 | шт | 8 | 1678.5714
47.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 535.7143 | кт | 8 | 535.7143
47.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 209.8214 | шт | 1 | 209.8214
47.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 491.0714 | кт | 1 | 491.0714
47.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 111.6071 | шт | 5 | 111.6071
47.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 89.2857 | шт | 5 | 89.2857
47.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 86.7857 | шт | 27 | 86.7857
48 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Каракенгир", в том числе: |  |  | 2928.9286 |  |  | 2928.9286
48.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
48.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 401.7857 | кт | 6 | 401.7857
48.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 171.4286 | шт | 6 | 171.4286
48.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 127.5 | шт | 6 | 127.5
48.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 209.8214 | шт | 1 | 209.8214
48.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 491.0714 | кт | 1 | 491.0714
48.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 111.6071 | шт | 5 | 111.6071
48.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 89.2857 | шт | 5 | 89.2857
48.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 67.5 | шт | 21 | 67.5
49 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  | 2630 |  |  | 2630
49.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
49.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 401.7857 | кт | 6 | 401.7857
49.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 209.8214 | шт | 1 | 209.8214
49.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 491.0714 | кт | 1 | 491.0714
49.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 111.6071 | шт | 5 | 111.6071
49.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 89.2857 | шт | 5 | 89.2857
49.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 67.5 | шт | 21 | 67.5
50 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  | 1316.7857 |  |  | 1316.7857
50.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
50.2 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 57.8571 | шт | 18 | 57.8571
51 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  | 2630 |  |  | 2630
51.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
51.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 401.7857 | кт | 6 | 401.7857
51.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 209.8214 | шт | 1 | 209.8214
51.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 491.0714 | кт | 1 | 491.0714
51.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 111.6071 | шт | 5 | 111.6071
51.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 89.2857 | шт | 5 | 89.2857
51.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 67.5 | шт | 21 | 67.5
52 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  | 2630 |  |  | 2630
52.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
52.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 401.7857 | кт | 6 | 401.7857
52.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 209.8214 | шт | 1 | 209.8214
52.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 491.0714 | кт | 1 | 491.0714
52.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 111.6071 | шт | 5 | 111.6071
52.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 89.2857 | шт | 5 | 89.2857
52.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 67.5 | шт | 21 | 67.5
53 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  | 5221.183 |  |  | 5221.183
53.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1258.9286 | шт | 6 | 1258.9286
53.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 401.7857 | кт | 6 | 401.7857
53.3 | Провод АС-70 | тн | 1.375 | 2301.8973 | тн | 1.375 | 2301.8973
53.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 171.4286 | шт | 6 | 171.4286
53.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 127.5 | шт | 6 | 127.5
53.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 209.8214 | шт | 1 | 209.8214
53.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 491.0714 | кт | 1 | 491.0714
53.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 111.6071 | шт | 5 | 111.6071
53.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 89.2857 | шт | 5 | 89.2857
53.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 57.8571 | шт | 18 | 57.8571
54 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  | 5787.4554 |  |  | 5787.4554
54.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 3147.3214 | шт | 15 | 3147.3214
54.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1004.4643 | кт | 15 | 1004.4643
54.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 428.5714 | шт | 15 | 428.5714
54.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 318.75 | шт | 15 | 318.75
54.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 62.6786 | шт | 45 | 62.6786
54.6 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 144.6429 | шт | 45 | 144.6429
54.7 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 62.2768 | шт | 45 | 62.2768
54.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 452.0089 | шт | 135 | 452.0089
54.9 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 166.7411 | шт | 90 | 166.7411
55 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  | 3362.5 |  |  | 3362.5
55.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2098.2143 | шт | 10 | 2098.2143
55.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 669.6429 | кт | 10 | 669.6429
55.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 285.7143 | шт | 10 | 285.7143
55.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 212.5 | шт | 10 | 212.5
55.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 96.4286 | шт | 30 | 96.4286
56 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: |  |  | 2516.0893 |  |  | 2516.0893
56.1 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 2511.1607 | тн | 1.5 | 2511.1607
56.2 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 4.9286 | шт | 8 | 4.9286
57 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Интумак", в том числе: |  |  | 5787.4554 |  |  | 5787.4554
57.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 3147.3214 | шт | 15 | 3147.3214
57.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1004.4643 | кт | 15 | 1004.4643
57.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 428.5714 | шт | 15 | 428.5714
57.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 318.75 | шт | 15 | 318.75
57.5 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 62.6786 | шт | 45 | 62.6786
57.6 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 144.6429 | шт | 45 | 144.6429
57.7 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 62.2768 | шт | 45 | 62.2768
57.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 452.0089 | шт | 135 | 452.0089
57.9 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 166.7411 | шт | 90 | 166.7411
58 | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  | 3362.5 |  |  | 3362.5
58.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2098.2143 | шт | 10 | 2098.2143
58.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 669.6429 | кт | 10 | 669.6429
58.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 285.7143 | шт | 10 | 285.7143
58.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 212.5 | шт | 10 | 212.5
58.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 96.4286 | шт | 30 | 96.4286
59 | ВЛ-35 кВ "Рассвет-К.Маркса", в том числе: |  |  | 840.2143 |  |  | 840.2143
59.1 | Провод АС-50 | тн | 0.5 | 837.0536 | тн | 0.5 | 837.0536
59.2 | Соединитель СОАС-50 | шт | 6 | 3.1607 | шт | 6 | 3.1607
60 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  | 6145.375 |  |  | 6145.375
60.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 2098.2143 | шт | 10 | 2098.2143
60.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 669.6429 | кт | 10 | 669.6429
60.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 285.7143 | шт | 10 | 285.7143
60.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 212.5 | шт | 10 | 212.5
60.5 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 2511.1607 | тн | 1.5 | 2511.1607
60.6 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 4.9286 | шт | 8 | 4.9286
60.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 96.4286 | шт | 30 | 96.4286
60.8 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 266.7857 | шт | 144 | 266.7857
61 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  | 42.8571 |  |  | 42.8571
61.1 | Цемент М-400 | тн | 0.75 | 42.8571 | тн | 0.75 | 42.8571
62 | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 854.1964 |  |  | 854.1964
62.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 629.1071 | шт | 5 | 629.1071
62.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 173.6607 | кт | 5 | 173.6607
62.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 50.2232 | шт | 15 | 50.2232
62.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 1.2054 | шт | 15 | 1.2054
63 | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 854.1964 |  |  | 854.1964
63.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 629.1071 | шт | 5 | 629.1071
63.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 173.6607 | кт | 5 | 173.6607
63.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 50.2232 | шт | 15 | 50.2232
63.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 1.2054 | шт | 15 | 1.2054
64 | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 854.1964 |  |  | 854.1964
64.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 629.1071 | шт | 5 | 629.1071
64.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 173.6607 | кт | 5 | 173.6607
64.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 50.2232 | шт | 15 | 50.2232
64.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 1.2054 | шт | 15 | 1.2054
65 | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: |  |  | 1253.6963 |  |  | 1253.6963
65.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 7 | 880.75 | шт | 7 | 880.75
65.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 3 | 104.1964 | кт | 3 | 104.1964
65.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 50.2232 | шт | 15 | 50.2232
65.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 1.2054 | шт | 15 | 1.2054
65.5 | Электрод d 4 мм Китай | кг | 10 | 7.8571 | кг | 10 | 7.8571
65.6 | Сталь круглая ø-12 мм | тн | 0.05 | 21.4286 | тн | 0.05 | 21.4286
65.7 | Сталь угловая 50х50 мм | тн | 0.093 | 39.857 | тн | 0.093 | 39.857
65.8 | Изоляторы ПС-70 | шт | 24 | 80.3571 | шт | 24 | 80.3571
65.9 | Зажим НКК 1-1Б | шт | 12 | 29.25 | шт | 12 | 29.25
65.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 12 | 38.5714 | шт | 12 | 38.5714
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 31840.0357 |  |  | 31840.0357
66 | ВЛ-35 кВ №49, в том числе: |  |  | 2612.8571 |  |  | 2612.8571
66.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1678.5714 | шт | 8 | 1678.5714
66.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 535.7143 | кт | 8 | 535.7143
66.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 228.5714 | шт | 8 | 228.5714
66.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 170 | шт | 8 | 170
67 | ВЛ-35 кВ №62, в том числе: |  |  | 1306.4286 |  |  | 1306.4286
67.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 839.2857 | шт | 4 | 839.2857
67.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 4 | 267.8571 | кт | 4 | 267.8571
67.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 114.2857 | шт | 4 | 114.2857
67.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 4 | 85 | шт | 4 | 85
68 | ВЛ-35 кВ №63, в том числе: |  |  | 2612.8571 |  |  | 2612.8571
68.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1678.5714 | шт | 8 | 1678.5714
68.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 535.7143 | кт | 8 | 535.7143
68.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 228.5714 | шт | 8 | 228.5714
68.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 170 | шт | 8 | 170
69 | ВЛ-35 кВ №82, в том числе: |  |  | 2612.8571 |  |  | 2612.8571
69.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1678.5714 | шт | 8 | 1678.5714
69.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 535.7143 | кт | 8 | 535.7143
69.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 228.5714 | шт | 8 | 228.5714
69.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 170 | шт | 8 | 170
70 | ВЛ-35 кВ №92, в том числе: |  |  | 2612.8571 |  |  | 2612.8571
70.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1678.5714 | шт | 8 | 1678.5714
70.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 535.7143 | кт | 8 | 535.7143
70.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 228.5714 | шт | 8 | 228.5714
70.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 170 | шт | 8 | 170
71 | ВЛ-35 кВ №37, в том числе: |  |  | 8650.9286 |  |  | 8650.9286
71.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 3147.3214 | шт | 15 | 3147.3214
71.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1004.4643 | кт | 15 | 1004.4643
71.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 428.5714 | шт | 15 | 428.5714
71.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 318.75 | шт | 15 | 318.75
71.5 | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 7 | 11.25 | кг | 7 | 11.25
71.6 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 45 | 70.1116 | шт | 45 | 70.1116
71.7 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 45 | 23.5045 | шт | 45 | 23.5045
71.8 | Ушко однолапчатое У -1-7-16 | шт | 45 | 62.6786 | шт | 45 | 62.6786
71.9 | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 452.0089 | шт | 135 | 452.0089
71.10 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 45 | 62.2768 | шт | 45 | 62.2768
71.11 | Соединитель СОАС-70 | шт | 6 | 3.6964 | шт | 6 | 3.6964
71.12 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 166.7411 | шт | 90 | 166.7411
71.13 | Провод АС-70 | тн | 1.732 | 2899.5536 | тн | 1.732 | 2899.5536
72 | ВЛ-35 кВ №43, в том числе: |  |  | 6532.1429 |  |  | 6532.1429
72.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 20 | 4196.4286 | шт | 20 | 4196.4286
72.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 20 | 1339.2857 | кт | 20 | 1339.2857
72.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 571.4286 | шт | 20 | 571.4286
72.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 20 | 425 | шт | 20 | 425
73 | ВЛ-35 кВ №45, в том числе: |  |  | 4899.1071 |  |  | 4899.1071
73.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 3147.3214 | шт | 15 | 3147.3214
73.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1004.4643 | кт | 15 | 1004.4643
73.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 428.5714 | шт | 15 | 428.5714
73.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 318.75 | шт | 15 | 318.75
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ- 0,4 кВ, г.Жезказган: |  |  | 13383.4665 |  |  | 13383.4665
74 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  | 10339.5277 |  |  | 10339.5277
74.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 60 | 7549.2857 | шт | 60 | 7549.2857
74.2 | СИП 5 4х35 | м | 1885 | 1778.9687 | м | 1885 | 1778.9687
74.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 20 | 17.2321 | шт | 20 | 17.2321
74.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 44 | 145.9464 | шт | 44 | 145.9464
74.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 144 | 241.7143 | шт | 144 | 241.7143
74.6 | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.186 | 141.1607 | тн | 0.186 | 141.1607
74.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.06 | 25.7143 | тн | 0.06 | 25.7143
74.8 | Крюк КН-18 | шт | 46 | 410.7143 | шт | 46 | 410.7143
74.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 15 | 11.7857 | кг | 15 | 11.7857
74.10 | Краска черная НЦ | кг | 4.5 | 3.9696 | кг | 4.5 | 3.9696
74.11 | Растворитель 647 | л | 1 | 0.53571 | л | 1 | 0.53571
74.12 | Кронштейн У-1 | шт | 14 | 12.5 | шт | 14 | 12.5
75 | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  | 3043.9389 |  |  | 3043.9389
75.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 2138.9643 | шт | 17 | 2138.9643
75.2 | СИП 5 4х35 | м | 650 | 613.4375 | м | 650 | 613.4375
75.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 10 | 8.6161 | шт | 10 | 8.6161
75.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 14 | 46.4375 | шт | 14 | 46.4375
75.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 40 | 67.1429 | шт | 40 | 67.1429
75.6 | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.048 | 36.429 | тн | 0.048 | 36.429
75.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.019 | 8.142 | тн | 0.019 | 8.142
75.8 | Крюк КН-18 | шт | 13 | 116.0714 | шт | 13 | 116.0714
75.9 | Электрод d 3 мм Китай | кг | 4.5 | 3.5357 | кг | 4.5 | 3.5357
75.10 | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 1.3232 | кг | 1.5 | 1.3232
75.11 | Растворитель 647 | л | 0.5 | 0.26786 | л | 0.5 | 0.26786
75.12 | Кронштейн У-1 | шт | 4 | 3.5714 | шт | 4 | 3.5714
76 | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 2781.4554 |  |  | 2781.4554
76.1 | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 1300 | 2243.6607 | м | 1300 | 2243.6607
76.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 4 | 85.7143 | шт | 4 | 85.7143
76.3 | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 2.4375 | шт | 3 | 2.4375
76.4 | Полотно по металлу | шт | 4 | 1.4286 | шт | 4 | 1.4286
76.5 | Изолента ПВХ | кг | 0.8 | 1.7857 | кг | 0.8 | 1.7857
76.6 | Труба асбестовая ф100мм | м | 25 | 446.4286 | м | 25 | 446.4286