Порядок подготовки и выдачи технических условий

Технические условия на присоединение электроустановок потребителей к сетям АО «Жез.РЭК» выдаются на основании «Правил пользования электрической энергией», утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143, в следующих случаях:

- Подключения вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

- Увеличения потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных технических условиях;

- Изменения схемы внешнего электроснабжения;

- Изменения категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии потребителя.

- Уменьшения потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных технических условиях, при наличии письменного согласия потребителя.

Технические условия на присоединение к электрическим сетям выдаются потребителю на основе заявления в произвольной форме и опросного листа к заявлению для выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям (далее – опросный лист) по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

В заявлении на выдачу технических условий необходимо указать:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического или наименование юридического лица;

- Полное наименование объекта, его адрес, местонахождение;

- Место расположения объекта (город, поселок, улица);

- Заявленную мощность в киловаттах (МВт), напряжение;

- Характер потребления электроэнергии (постоянный, временный, сезонный);

- Категорию надёжности электроснабжения (1,2,3).

Так же приложить следующие документы:

- Опросный лист к заявлению для выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям (далее – опросный лист) по форме согласно приложению 3 к Правилам пользования электрической энергии;

- Подробный ситуационный план с привязкой к географической карте (указать координаты угловых точек объекта);

- Расчёт-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организации;

- Потребители с установленной мощностью электроустановок 5 МегаВатт и более к опросному листу прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Содержание "Схемы внешнего электроснабжения потребителя" приведено в приложении 4 к настоящим Правилам. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с энергопередающей и (или) энергопроизводящей организацией, к сетям которой планируется присоединение;

В соответствии с пунктом 7-1 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" превышения нормативной продолжительности строительства более трех лет срок действия временных технических условий продлевается на период строительства при условии представления подтверждающих документов о начале строительства.

Непредставления подтверждающих документов о начале строительства технические условия по истечении трех лет с даты выдачи считаются недействительными.

Порядок рассмотрения поступивших заявлений на выдачу технических условий

- Заявление на выдачу технических условий приходит на электронную почту приемной;

- Секретарь регистрирует заявление;

- Директор отписывает в работу главному инженеру / заместителю главного инженера по ремонтам;

- Главный инженер / заместитель главного инженера по ремонтам назначают исполнителя (филиалы компании);

- Филиал «Балхашские электрические сети» / филиал «Центральный район электрических сетей» / филиал «Каражальские районные электрические сети» подготавливают проект технических условий;

- Инженер ПТС получает от филиала проект технических условий, подготавливает на согласование заместителю главного инженера по ремонтам, главному инженеру;

- После согласований технические условия подписываются директором;

- Секретарь присваивает исходящий номер технических условий;

- Отправляются на электронную почту заявителю;

- Срок подготовки и выдачи технических условий - 5 рабочих дней.

Порядок подключения к сетям АО «Жез.РЭК»

Перечень документов необходимых для заключения договора электроснабжения с потребителями, объекты электроснабжения которых находятся не в составе кондоминиумов:

  - Копия акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон со схемой подключения потребителя к электрическим сетям;

  - Копия акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии, составленного энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

  - Копия справки о государственной регистрации (для юридических лиц), выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений (для индивидуальных предпринимателей) или сведения индивидуального идентификационного номера (ИИН) из документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

  - Копия справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или правоустанавливающего документа;

  - Копия документа (приказа, доверенности, документа, подтверждающего полномочия лица) на лицо, уполномоченное на заключение договора электроснабжения, с приложением документа, удостоверяющего личность, за исключением первого руководителя организации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

  - Копия технических условий;

  - Банковские реквизиты (наименование банка, № текущего счета) – предоставляются только юридическими лицами.

Вышеуказанные документы предоставляются в энергоснабжающую организацию энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

Перечень документов необходимых для заключения договора электроснабжения с потребителями, объекты электроснабжения которых находятся в составе кондоминиумов:

  - Копия акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон, составленного между председателем органа объектом управления кондоминиума, и потребителем, для потребителей, находящихся в составе кондоминиума, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам, предоставляются потребителями, заключающими договор на электроснабжение для потребления электрической энергии не для бытовых нужд;

  - Копия акта приемки системы коммерческого учета электрической энергии составленного органом, управляющего объектом кондоминиума или энергопередающей организацией;

  - Копия справки о государственной регистрации (для юридических лиц), выписка из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений (для индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

  - Копия документа (приказа, доверенности, документа, подтверждающего полномочия лица) на лицо, уполномоченное на заключение договора электроснабжения, с приложением документа, удостоверяющего личность, за исключением первого руководителя организации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

  - Банковские реквизиты (наименование банка, № текущего счета), предоставляются только юридическими лицами;

  - Копия справки о зарегистрированных правах на недвижимое имущество или правоустанавливающего документа.

Вышеуказанные документы предоставляются в энергоснабжающую организацию энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

Увеличение потребителем потребляемой им электрической мощности сверх значений, указанных в договоре на электроснабжение (в пределах разрешенной техническими условиями мощности), а также подключение потребителями новых субпотребителей согласовывается энергопередающей (энергопроизводящей) организации после внесения соответствующих изменений в договоры на электроснабжение с энергоснабжающей организацией.

При смене владельца объекта, новый собственник в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента регистрации права собственности направляет в энергопередающую организацию заявление об акцепте договора электроснабжения по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с приложением документов, указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 7) пункта 4 настоящих Правил или подпунктах 1), 3), 4), 5) и 6) пункта 4-1 настоящих Правил.

Энергопередающая организация в течение 5 (пяти) рабочих дней выдает новому собственнику акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и направляет документы, указанные в настоящем пункте для заключения договора электроснабжения в энергоснабжающую организацию, выбранную новым собственником.

Порядок рассмотрения заявлений на подключение к электрическим сетям АО «Жез.РЭК»

- Заявление на подключение электрическим сетям АО «Жез.РЭК» приходит на электронную почту приемной;

- Секретарь регистрирует заявление;

- Директор отписывает в работу главному инженеру / заместителю главного инженера по ремонтам;

- Главный инженер / заместитель главного инженера по ремонтам отписывают в работу ОДС (Оперативно-диспетчерская служба), ССЭ (служба сбыта электроэнергии);

- ОДС, ССЭ проверяют полноту необходимого пакета документов;

- Выполняется подключение к электрическим сетям АО «Жез.РЭК» при наличии и полном соответствии всех документов.