Порядок выдачи технических условий

Технические условия на присоединение электроустановок потребителей к сетям АО «Жез.РЭК» выдаются на основании «Правил пользования электрической энергией», утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143, в следующих случаях:

- Подключения вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к электрическим сетям энергопередающей (энергопроизводящей) организации;

- Увеличения потребляемой электрической мощности от мощности, указанной в ранее выданных технических условиях;

- Изменения схемы внешнего электроснабжения;

- Изменения категории надежности электроснабжения приемников электрической энергии потребителя.

В заявлении на выдачу технических условий необходимо указать:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического или наименование юридического лица;

- Полное наименование объекта, его адрес, местонахождение;

- Место расположения объекта (город, поселок, улица);

- Заявленную мощность в киловаттах (МВт), напряжение;

- Характер потребления электроэнергии (постоянный, временный, сезонный);

- Категорию надёжности электроснабжения (1,2,3).

Так же приложить следующие документы:

- Копию справки о государственной регистрации юридического лица;

- Опросный лист к заявлению для выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям (далее – опросный лист) по форме согласно приложению 3 к Правилам пользования электрической энергии;

- Подробный ситуационный план с привязкой к географической карте (указать координаты угловых точек объекта);

- Расчёт-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организации;

- Потребители с установленной мощностью электроустановок 5 МегаВатт и более к опросному листу прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Содержание "Схемы внешнего электроснабжения потребителя" приведено в приложении 4 к настоящим Правилам. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с энергопередающей и (или) энергопроизводящей организацией, к сетям которой планируется присоединение;

- Копии правоустанавливающих документов на объект электроснабжения;

Подключение к сетям АО «Жез.РЭК»

Присоединение и заключение договора на электроснабжение осуществляются после выполнения технических условий. К заявлению на подключение к сетям АО «Жез.РЭК» прилагаются документы:

- Акт выполнения технических условий;

- Акты разграничения балансовой принадлежности;

- Приказ о назначении ответственного лица за энергохозяйство;

- Акт установки и опломбирования электросчетчика с записью оттиска пломбы;

- Метрологические документы: паспорта средств измерений (трансформаторы тока, напряжения, электросчетчика);

- Уведомление, подтверждающее готовность Энергоснабжающей (энерго-производящей) организации поставлять электроэнергию в указанной точке подключения (при осуществлении передачи электроэнергии по сетям третьих сторон- договор на этот вид деятельности);

- Правоустанавливающие документы на право собственности или аренды объекта.

|  | Приложение 3 к Правилам пользования электрической энергией |
| --- | --- |
|  | Форма |

Опросный лист к заявлению для выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям

Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |
| Срок строительства по нормам |  |  |
| Правоустанавливающие документы на объект (реконструкция) |  |  |
| Этажность |  |  |
| Площадь здания |  |  |
| Количество квартир (номеров, кабинетов) |  |  |
| Электроснабжение дополнительно при строительстве по очередям при реконструкции | Требуемая мощность, кВт |  |
|  | Характер нагрузки (фаза) | Однофазная, трехфазная, постоянная, временная, сезонная |
|  | Категория по надежности | I категория ___ кВт (кВА), II категория ___ кВт (кВА), III категория ___ кВт (кВА) |
|  | Максимальная нагрузка после ввода в эксплуатацию по годам (нарастающим итогом с учетом существующей нагрузки) |  |
|  |  | 20__ г.____ кВт, 20__ г.____ кВт, 20__ г.____ кВт |
|  | из указанной максимальной нагрузки относятся к электроприемникам: |  |
|  |  | I категория ___ кВт (кВА), II категория___ кВт (кВА), III категория___ кВт (кВА) |
|  | Предполагается установить электрокотлы, электрокалориферы, электроплитки, электропечи, электроводонагреватели (нужное подчеркнуть) | в количестве ___ штук, единичной мощности _____ кВт (кВА) |
|  | Существующая максимальная нагрузка |  |
|  | Разрешенная по договору мощность трансформаторов | В ТП № _______________ кВА в ТП № _______________ кВА |

К опросному листу прикладываются ситуационный план и расчет-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организации.

|  | Приложение 4 к Правилам пользования электрической энергией |
| --- | --- |

Содержание "Схемы внешнего электроснабжения потребителя"

Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 06.02.2020 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1) обзор существующего состояния электроснабжения и перспективы развития на 3 (5)-10 лет;

2) электрические нагрузки потребителей и источники их покрытия;

3) балансы мощности и электроэнергии (существующее состояние и перспектива на 3(5)-10 лет);

4) варианты схемы внешнего электроснабжения;

5) обоснование рекомендуемой схемы внешнего электроснабжения;

6) расчеты электрических режимов (нормальные, послеаварийные режимы) рассматриваемого района с прилегающими электрическими сетями;

7) расчет уровней токов короткого замыкания для выбора оборудования;

8) принципы выполнения релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики;

9) принципы организации диспетчерского и технологического управления;

10) учет электроэнергии;

11) планируемые мероприятия по энергосбережению;

12) объемы электросетевого строительства, укрупненный расчет стоимости строительства;

13) выводы;

14) чертежи: принципиальные схемы, карты-схемы или ситуационный план, результаты расчетов электрических режимов, схемы организации диспетчерского и технологического управления.