## 2019
Приложение № 1.1 к тендерной документации
Перечень ТРУ и технические условия к тендеру от 03.05.2019г.
№ лота | Наименование товаров, работ и услуг (ТРУ) | Ед. изм. | К-во | Технические условия | Примечание (обязательные дополнительные условия) | Форма и условия оплаты | Срок поставки | Место поставки
1 | Дизтопливо летнее в городе Жезказган | л | 49000 | ТУ.1011348-2003 | карточная система | безналичный расчёт путем перечисления денежных средств на счёт Поставщика, 100 % предоплата | май, июнь,июль | по всей территории РК
2 | Дизтопливо летнее в городе Балхаш | л | 54000 | ТУ.1011348-2003 | карточная система |  | май, июнь,июль | по всей территории РК
3 | Дизтопливо летнее в поселке Атасу | л | 7100 | ТУ.1011348-2003 | карточная система |  | май, июнь,июль | по всей территории РК
4 | Бензин АИ-92 в поселке Атасу | л | 2000 | ТУ38.001165-2003 | карточная система |  | май, июнь,июль | по всей территории РК
5 | Бензин АИ-92 в городе Балхаш | л | 17500 | ТУ38.001165-2003 | карточная система |  | май, июнь,июль | по всей территории РК
6 | Бензин АИ-92 по всей территории РК | л | 25000 | ТУ38.001165-2003 | карточная система |  | май, июнь,июль | по всей территории РК
7 | Бензин АИ-95 по всей территории РК | л | 1200 | ГОСТ Р 51105-97 | карточная система |  | май, июнь,июль | по всей территории РК
8 | Замена подрядным способом грозозащитного троса со сцепной арматурой на ВЛ-220 кВ №2378 "Каражал-ЖТЭЦ" | км | 2х4,5 |  | Замена грозозащитного троса типа С-70, натяжной, сцепной арматуры и изолирующих подвесов, тип опоры - П-21, количество гр.тросов на опоре - 2. Согласно приложения №1.2. | безналичный расчёт путем перечисления денежных средств на счёт Поставщика, 50% - предоплата, 50% - в течении 10 рабочих дней после полного завершения (выполнения) работ и подписания акта выполненных работ | Выполнение работ с 28.06. по 07.07.19 | г.Жезкзаган
2 | Разработка рабочего проекта АСДУ АО "ЖРЭК" | усл | 1 |  | Разработка рабочего проекта АСДУ АО "ЖРЭК" 1 очередь, в составе: программно-аппаратный комплекс оперативно информационного комплекса ЦДС АО "ЖРЭК"; телемеханизация ПС-220 кВ "Борсенгир"; телемеханизация ПС-220 кВ "Жана Арка"; телемеханизация ПС-220 кВ "Жайрем"; телемеханизация ПС-220 кВ "Каражальсая"; телемеханизация ПС-220 кВ "Моинты", согласно приложения №2 | 10% - предоплата, 90% в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ | Не более 4-х месяцев с момента заключения договора. | г.Жезказган
9 | Разработка рабочего проекта АСДУ АО "ЖРЭК" | усл | 1 |  | Разработка рабочего проекта АСДУ АО "ЖРЭК" 1 очередь, в составе: программно-аппаратный комплекс оперативно информационного комплекса ЦДС АО "ЖРЭК"; телемеханизация ПС-220 кВ "Борсенгир"; телемеханизация ПС-220 кВ "Жана Арка"; телемеханизация ПС-220 кВ "Жайрем"; телемеханизация ПС-220 кВ "Каражальсая"; телемеханизация ПС-220 кВ "Моинты", согласно приложения №1.3 | безналичный расчёт путем перечисления денежных средств на счёт Поставщика, 10% - предоплата, 90% в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ | Не более 4-х месяцев с момента заключения договора. | г.Жезказган

## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Жезказганская РЭК"
_____________Утегенов Т.И.
"_______" ___________2019г.
З А Я В К А
на май ,июнь, июль 2019 г. Выставить объем ГСМ
№ | Наименование | Ед. | Технические требование | Объем | предельная | предльная | Срок | Место поставки | Условия поставки
лотов | товара | изм | Согласно | поставки | цена | сумма | поставки | (пункт назначения)
| ГСМ |  | ГОСТ или ТУ завода изготовителя |  | 2018г | закупа
Лот № 1 | Дизтопливо летнее | л | ТУ38.1011348-2003 | 49000 | 193 | 9457000 | май,июнь.июль | г. Жезказган | карточная система
Лот № 2 | Дизтопливо летнее | л | ТУ38.1011348-2003 | 54000 | 193 | 10422000 |  | г.Балхаш | карточная система
Лот № 3 | Дизтопливо летнее | л | ТУ38.1011348-2003 | 7100 | 193 | 1370300 |  | посёлке Атасу | карточная система
Лот № 4 | Бензин АИ-92 | л | ТУ38.001165-2003 | 2000 | 153 | 306000 |  | посёлке Атасу | карточная система
Лот № 5 | Бензин АИ- 92 | л | ТУ38.001165-2003 | 17500 | 153 | 2677500 |  | г.Балхаш | карточная система
Лот № 6 | Бензин АИ- 92 | л | ТУ38.001165-2003 | 25000 | 153 | 3825000 |  | на територии РК | карточная система
Лот № 7 | Бензин АИ- 95 | л | ГОСТ Р 51105-97 | 1200 | 160 | 192000 |  |  | карточная система
| итого |  |  |  |  | 28249800
Примечание:
1) условия поставки ГСМ – DDP пункт назначения согласно нормам ИНКОТЕРМС-2000;
2) условия оплаты 100% предоплата.
Зам генерального директора Масенов Д.Ж.
Начальник ОМТС Жагипаров У.С.
Начальник СМИТ Омирбаев Г.Д.
Исп.Хакимова В.А. 11.04.2019г